Kablo Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar:

• Kablolar pompanın montaj derinliğinden 5-10 metre daha uzun alınmalıdır.

• Yıldız üçgen kalkışlı motorlardan çift kablo çıktığı için kablo uzunlukları 2 kat alınmalıdır.

• Voltajın fazla düşme gösterdiği yerlerde kablo kesiti normalin bir büyüğü olarak seçilmelidir.

• Tablo üzerinde, kablo kesitlerinin altında yer alan rakamlar o kesitli kablonun kullanılabileceği metre cinsinden uzunluktadır.