Dinamik Su Seviyesi

+

Kot Farkı (m)

+

Sürtünme Kaybı (m)

+

Yağmurlama, Damlama Basıncı (m)

(ya da ihtiyaç duyulan ekstra basınç değerleri)

1 Atü = 10 m.

1 l/s = 3,6 m3/h